## Pristupna_cesta
Investitor: OPĆINA PUNITOVCI
Građevina: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE ISPRED VRTIĆA
TROŠKOVNIK IZGRADNJE PRILAZNE CESTE
Br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
NAPOMENE
U ovom troškovniku iskazane cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.
Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit Investitoru.
Obveza Izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Projektanta i Investitora. Nakon dovršenja gradnje Izvođač je dužan predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova, ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvođača, a tu svoju odluku unosit će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
U zoni zahvata gdje je očekivano postojanje podzemnih instalacija prema informacijama iz projekta i komunalnih službi na terenu, Izvođač je obvezan u prisustvu Nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine instalacija uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Osim opisa u stavkama troškovnika izvođač je dužan pridržavati se propisa i pravila struke.
1 | PRIPREMNI RADOVI
GEODETSKI RADOVI
1.1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase, nove oborinske odvodnje, instalacija, obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje stalnih geodetskih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme do predaje radova Investitoru. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijavom nadležnom uredu za katastarske poslove. Obračun za komplet:
111 | - iskolčenje građevine | kpl | 1 |  | 0
112 | - izrada elaborata iskolčenja | kpl | 1 |  | 0
113 | - izrada geodetskog snimka izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
1.2. | GRADILIŠNA TABLA / OZNAKA
Izrada i postava table / oznake gradilišta. Tabla velične do 2 m² sa upisanim svim potrebnim podacima.
| Obračun po komadu postavljene table. | kom | 1 |  | 0
1.3. | UKLANJANJE I ODVOZ POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE
Radovi rušenja i uklanjanja postojeće konstrukcije i I uklapanje nove staze u postojeći kolnik. uključen i utovar u prijevozna sredstva te odvoz i istovar na deponiju udaljenosti do 10km.
Obračun radova:
1.3.1. | - rušenje postojeće asfaltne konstrukcije prosječne debljine 7 cm | m3 | 30 |  | 0
1.3.2. | - rušenje postojeće konstrukcije tampon sloja od kamena nakon uklanjanja asfalta prosječne debljine 30 cm | m3 | 110 |  | 0
1.3.3. | - strojno zasijecanje asfalta i betona na mjestima uklapanja novog kolnika, postojećih kolnih ulaza, duži potezi betonskih površina i sl. | m' | 8 |  | 0
1.4. | IZRADA PRIVREMENIH PRILAZA
Izrada privremenih prilaza do vrtića i stambenih objekata u području zahvata za cijelo vrijeme trajanja radova te održavanje svih privremenih i gradilišnih puteva.
| Obračun radova po komadu | kom | 1 |  | 0
| Ukupno 1.) - PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
21 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Iskopi na trasi koji su predviđeni projektom: iskop u trasi u dubini od 30cm. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Dio materijala koji je potreban za izradu zemljanog nasipa potrebno je privremeno deponirati na gradilištu.
Obračun radova:
| Po kubičnom metrom iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 35 |  | 0
2.2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem nakon izvedenih iskopa u trasi za izvedbu pješačke staze. U ovaj rad uračunato je čišćenje, planiranje, eventualno prosušivanje tla ili kvašenje te zbijanje do potpuno uređenog temeljnog tla. Zbijeno temeljno tlo u zemljanim materijalima treba zadovoljiti kriterij kvalitete stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz ≥ 100%, odnosno modul stišljivosti Ms ≥ 30 MN/m2.
Obračun radova:
| Po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. | m2 | 292 |  | 0
23 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA I POSTELJICE GEOTEKSTILOM
Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila. Geotekstil tip 300g/m2. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
Obračun radova:
| Po kvadratnom metru ugrađenog geotekstila | m2 | 292 |  | 0
| Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
31 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Ovaj sloj ugrađuje se ispod pješačke površine. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0 - 63 mm.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja.
3.1.1. | - nosivi sloj od drobljenog kamenog materijalae u debljini od min.30 cm. Zahtjev kvalitete je Ms ≥ 60MN/m2. | m3 | 140 |  | 0
3.1.2. | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA AC 16 SURF
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja nosivo habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 SURF 50/70 AG4 M4 debljine prema projektu: AC 16 Surf standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava, habajući sloj – asfalt beton proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja AC 16 Surf vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima i sabijanje valjcima, statičkim, vibracionim i valjcima s točkovima na pneumaticima.
Obračun radova po m2:
| Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 Surf 50/70 AG4 M4 debljine 7cm na pločniku. | m2 | 292 |  | 0
3.1.3. | BETONSKI RUBNJACI
Izrada betonskih rubnjaka
Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 8/20cm za stazu na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45, XF4, dmax=8mm. Proizvod mora biti ispitan na smrzavanje, habanje, čvrstoću i sol.
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge.
| Rubnjaci 18/24cm, postaviti u podlogu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.04m3/m', a sve prema detaljima iz projekta. | m' | 72 |  | 0
| Ukupno 3. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (kn): |  |  |  | 0
4 | PROMETNA OPREMA
4.1. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Prometni znakovi privremene regulacije prometa su oblika trokuta, kruga ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kružna presjeka obojeni crvenom i bijelom bojom (d = 25 cm). Rad obuhvaća izradu, nabavu, prijevoz i postavljanje prometnih znakova sa stupovima i temeljima ili nogarima za K22, te prometnih čunjeva. Osim postavljanja obvezna je i kontrola zbog eventualnog rušenja ili oštećenja. Primjenjuje se tipska privremena regulacija za naizmjenično propuštanje prometa, a u slučaju odstupanja izvođač radova je dužan naručiti Projekt privremene regulacije prometa i ishoditi potrebna odobrenja.
| Obračun po kompletu prometne opreme. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno 4 - PROMETNA OPREMA (kn): |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_cesta
REKAPITULACIJA IZGRADNJE PRILAZNE CESTE ISPRED VRTIĆA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
4. | PROMETNA OPREMA | 0
| UKUPNO: | 0
| 25% | 0
| UKUPNO S PDV-om: | 0

## Parking
Investitor: OPĆINA PUNITOVCI
Građevina: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED VRTIĆA
TROŠKOVNIK IZGRADNJE PARKIRALIŠTA ISPRED VRTIĆA
Br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
NAPOMENE
U ovom troškovniku iskazane cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.
Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit Investitoru.
Obveza Izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Projektanta i Investitora. Nakon dovršenja gradnje Izvođač je dužan predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova, ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvođača, a tu svoju odluku unosit će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
U zoni zahvata gdje je očekivano postojanje podzemnih instalacija prema informacijama iz projekta i komunalnih službi na terenu, Izvođač je obvezan u prisustvu Nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine instalacija uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Osim opisa u stavkama troškovnika izvođač je dužan pridržavati se propisa i pravila struke.
1 | PRIPREMNI RADOVI
GEODETSKI RADOVI
1.1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase, nove oborinske odvodnje, instalacija, obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje stalnih geodetskih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme do predaje radova Investitoru. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijavom nadležnom uredu za katastarske poslove. Obračun za komplet:
111 | - iskolčenje građevine | kpl | 1 |  | 0
112 | - izrada elaborata iskolčenja | kpl | 1 |  | 0
113 | - izrada geodetskog snimka izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
1.2. | GRADILIŠNA TABLA / OZNAKA
Izrada i postava table / oznake gradilišta. Tabla velične do 2 m² sa upisanim svim potrebnim podacima.
| Obračun po komadu postavljene table. | kom | 1 |  | 0
| Ukupno 1.) - PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
21 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Iskopi na trasi koji su predviđeni projektom: iskop u trasi u dubini od 30cm. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Dio materijala koji je potreban za izradu zemljanog nasipa potrebno je privremeno deponirati na gradilištu.
Obračun radova:
| Po kubičnom metrom iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 100 |  | 0
2.2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem nakon izvedenih iskopa u trasi za izvedbu pješačke staze. U ovaj rad uračunato je čišćenje, planiranje, eventualno prosušivanje tla ili kvašenje te zbijanje do potpuno uređenog temeljnog tla. Zbijeno temeljno tlo u zemljanim materijalima treba zadovoljiti kriterij kvalitete stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz ≥ 100%, odnosno modul stišljivosti Ms ≥ 30 MN/m2.
Obračun radova:
| Po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. | m2 | 1000 |  | 0
23 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA I POSTELJICE GEOTEKSTILOM
Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila. Geotekstil tip 300g/m2. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
Obračun radova:
| Po kvadratnom metru ugrađenog geotekstila | m2 | 1000 |  | 0
| Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
31 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Ovaj sloj ugrađuje se ispod pješačke površine. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0 - 63 mm.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja.
3.1.1. | - nosivi sloj od drobljenog kamenog materijalae u debljini od min.30 cm. Zahtjev kvalitete je Ms ≥ 60MN/m2. | m3 | 400 |  | 0
3.1.2. | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA AC 16 SURF
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja nosivo habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 SURF 50/70 AG4 M4 debljine prema projektu: AC 16 Surf standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava, habajući sloj – asfalt beton proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja AC 16 Surf vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima i sabijanje valjcima, statičkim, vibracionim i valjcima s točkovima na pneumaticima.
Obračun radova po m2:
| Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 16 Surf 50/70 AG4 M4 debljine 7cm na pločniku. | m2 | 1000 |  | 0
3.1.3. | BETONSKI RUBNJACI
Izrada betonskih rubnjaka
Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 8/20cm za stazu na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45, XF4, dmax=8mm. Proizvod mora biti ispitan na smrzavanje, habanje, čvrstoću i sol.
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge.
| Rubnjaci 18/24cm, postaviti u podlogu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.04m3/m', a sve prema detaljima iz projekta. | m' | 17 |  | 0
| Ukupno 3. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (kn): |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_parking
IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED VRTIĆA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
| UKUPNO: | 0
| 25% | 0
| UKUPNO S PDV-om: | 0

## Rekapitulacija_tendera
REKAPITULACIJA TENDERA IZGRADNJE PRILAZNE CESTE I PARKIRALIŠTA
ISPRED DJEČJEG VRTIĆA U PUNITOVCIMA
1. | IZGRADNJA PRILAZNE CESTE ISPRED VRTIĆA | 0
2. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED VRTIĆA | 0
| UKUPNO: | 0
| 25% | 0
| UKUPNO S PDV-om: | 0