## OPĆI DIO
HELION GROUP d.o.o., Županijska 43, Osijek
Investitor: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovac
Građevina: Rekonstrukcija (dogradnja) javne građevine - kulturni centar
Lokacija: Josipovac Punitovački, J.J.Strossmayera 5, kč.br. 4023/14, k.o.Punitovci
OPĆE NAPOMENE
Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih Dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera.
Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
Autor-projektant troškovnika u suglasnosti s Investitorom-vlasnikom je ovlašten izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom.
Izvoditelj je dužan dnevno čistiti površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad,što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu prostorija.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. radne skele, rad na visini iznad 8,0 m, pristupi i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada
Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za gradilište uredno ih održavati i plaćati utrošeno.

## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
HELION GROUP d.o.o., Županijska 43, Osijek
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od rušenja i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor (5km udaljenost), odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor (korisnik) za eventualnu ponovnu ugradnju. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve radove treba izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja ostalih prostorija. U jedinične cijene uključiti i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. radne skele, rad na visini iznad 8,0 m, pristupi i dr.
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
1.1. | CIjevna skela. Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Radna platforma će se izvesti od mosnica debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini radi sprječavanja odavanja prašine u okoliš. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve ‐ penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke. Cijena uključuje i amortizaciju skele. Nakon demontaže skele potrebno je sanirati sidrena mjesta na objektu bez vidljivih tragova. Skela treba biti i na raspolaganju i svim podizvoditeljima koji će imati zaseban ugovor s Investitorm i to za cijelo vrijeme izvođenja radova.
Skelu je potrebno predvidjeti za: -izvođenje unutarnjih radova pri postavljanju spuštenog stropa
Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele.
|  | m2 | 38.5 |  | 0
1.2. | Čišćenje površine svih dijelova zgrade. Čišćenje površine svih dijelova zgrade na kojima se izvode radovi. Sve radove je potrebno izvoditi sa posebnom pažnjom i prema pravilima struke uz nadzor nadzornog inženjera gradilišta. Također stavka obuhvaća i višekratno čišćenje objekta za izvođenje radova koje se radi po potrebi, a najmanje tri puta u toku gradnje. U cijenu je obuhvaćeno i uklanjanje otpadaka sa gradilišta, kao i popravak svih šteta nastalih uslijed čišćenja. Obračun po m2 površine koja se adaptira.
| -podovi unutar zgrade | m2 | 225.28 |  | 0
1.3. | Postavljanje natpisne ploče. Nabava, dobava i montaža natpisne ploče sa podacima o građevini, investitoru, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
|  | kom | 1 |  | 0
PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI, RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  | 0
2. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
2.1. | Izvedba hidroizolacije AB ploče. Dobava i izvedba hidroizolacije podne armiranobetonske ploče od polimer-bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine 2x0,4 cm. prema uputi proizvođača. Izvodi se preko suhe i ravne betonske podloge. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 tlocrtne površine poda.
|  | m2 | 53.22 |  | 0
2.2. | Postavljanje hidroizolacijskog sloja na zidove i podove sanitarnih čvorova. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje polimercementne hidroizolacije (dvokompentne) koja otvrdnjava bez pojave pukotina, sloj ne puca niti se lomi. Nanošenje gleterom u 2 sloja. Hidroizolacija je plastična i podatljiva, vodonepropusna i otporna na smrzavanje. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Uključen rad i sav potreban materijal za izvedbu stavke. Obračun po m2 tlocrtne površine zidova i podova.
|  | m2 | 21.6 |  | 0
HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
3.1. | Postavljanje toplinske izolacije na pod. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena različitih debljina na pod prizemlja i kata, te PVC folije iznad njega. Dobava materijala i postavljanje prema uputama proizvođača. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.
POD PRIZEMLJA
| -PVC folija | m2 | 53.22 |  | 0
| -EPS 150 d=5 cm | m2 | 53.22 |  | 0
| -EPS T 22/20 d=2 cm | m2 | 53.22 |  | 0
POD KATA
| -PVC folija | m2 | 133.97 |  | 0
| -EPS T 33/30 d=3 cm | m2 | 133.97 |  | 0
3.2. | Postavljanje toplinske izolacije na kosi krov. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje toplinske izolacije od mineralne vune različitih debljina na postojeći kosi krov. Na mineralnu vunu se postavlja PVC folija. Dobava materijala i postavljanje prema uputama proizvođača. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 kosog krova.
| -mineralna vuna DP-3 d=5 cm | m2 | 58.39 |  | 0
| -mineralna vuna KP d=10 cm | m2 | 58.39 |  | 0
| -PVC folija | m2 | 58.39 |  | 0
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
4. | RADOVI NA ESTRIHU
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
4.1. | Izvedba plivajućeg cementnog estriha. Stavka obuhvaća nabavku i postavljanje plivajućeg cementnog estriha (pijesak granulacije do 4 mm) debljine 5 cm na izolaciju od ekspandiranog polistirena. Cementni estrih armirati sa mikrovlaknima (težina 900 g/m3) na bazi polipropilena. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 tlocrtne površine poda.
|  | m2 | 205.91 |  | 0
RADOVI NA ESTRIHU UKUPNO: |  | 0
5. | PODOPOLAGAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
5.1. | Postavljanje protukliznih podnih keramičkih pločica. Stavka obuhvaća nabavku i postavljanje protukliznih keramičarskih pločica 1.klase. Otpornost na klizanje minimalno R9. Uzorak i boja keramičkih pločica po izboru Investitora. Pločice ljepiti fleksibilnim polimer cementnim ljepilom. Korisiti fugirnu masu na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji. Boja fugirne mase po izboru Investitora. Pločice po izboru investitora na bazi min.3 uzorka u okviru nabavne cijene do 80 kn. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 tlocrtne površine poda. |  |  |  |  | 230 | 80 kn rad i materijal
|  | m2 | 264.59 |  | 0
5.2. | Postavljanje zidnih keramičarskih pločica. Stavka obuhvaća nabavku i postavljanje keramičarskih pločica 1.klase na zidove sanitarnih čvorova na prethodno postavljenu vapneno-cementnu žbuku. Uzorak i boja keramičkih pločica po izboru Investitora. Pločice ljepiti fleksibilnim polimer cementnim ljepilom. Korisiti fugirnu masu na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji. Pločice po izboru investitora na bazi min.3 uzorka u okviru nabavne cijene do 110 kn. Boja fugirne mase po izboru Investitora. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 površine zida.
|  | m2 | 97.39 |  | 0
5.3. | Postavljanje sokla od keramičkih pločica. Stavka obuhvaća nabavku i postavljanje keramičarskih pločica 1.klase na rub poda. Uzorak, boja i vrsta keramičkih pločica iste kao i podne pločice. Pločice ljepiti fleksibilnim polimer cementnim ljepilom. Korisiti fugirnu masu na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Uzorak i cijena pločica ista kao i kod podnih pločica. Obračun po m' ruba dijela postavljenog sokla.
|  | m' | 186.55 |  | 0
PODOPOLAGAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
6. | KAMENOREZAČKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
6.1. | Ugradnja prozorskih klupčica od prirodnog kamena. Postavljanje unutarnjih prozorskih klupčica od prirodnog kamena razvijene širine do max 20 cm. Uzorak klupčica po izboru Investitora. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m' ugrađene prozorske klupčice.
| -unutarnje prozorske klupčice (razvijene širine do max.20 cm) | m' | 13.6 |  | 0
KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
7. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
7.1. | Ugradnja unutarnjih punih drvenih vrata. Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju opisa. Ponuđač nudi gotov element: izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi. Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu. Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i mjere. Izvođač radova je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redoslijed izrade i isporuke elemenata. Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vrata izraditi kao puna, od masivnog okvira sa pojačanjima za okove, obostrano prešano MDF pločama visoke gustoće i čvrstoće, završno obrađeno laminatnom folijom imitacije drva otpornom na oštećenja. Dovratnik izvesti u istom materijalu u širini zida. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, sav potreban sitni materijal za ugradnju. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alat, mehanizaciju, troškove atesta, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem. Izvođač radova treba sve mjere uzeti u naravi, na objektu.
| - Vrata 0,9x2,00 m (jednokrilna) | kom | 7 |  | 0
| - Vrata 0,8x2,00 m (jednokrilna) | kom | 1 |  | 0
| - Vrata 0,7x2,00 m (jednokrilna) | kom | 1 |  | 0
| - Vrata 0,6x2,00 m (jednokrilna) | kom | 2 |  | 0
| - Vrata 1,7x2,00 m (dvokrilna) | kom | 1 |  | 0
7.2. | Ugradnja odbojnika za vratna krila. Dobava i ugradnja odbojnika za vratna krila, ugrađuju se u pod ili zid. Obračun po komadu odbojnika.
|  | kom | 12 |  | 0
7.3. | Ugradnja izvlačnih drvenih ljestava. Stavka obuhvaća ugradnju izvlačnih drvenih ljestava dimenzija 110x60 cm do max.visine 2,7 m. Poklopac je izveden od iverice u boji po izboru debljine 18 mm, a gazišta su drvena s perforacijama protiv klizanja spajano po sistemu lastin rep. Kućište je izvedeno od panel ploče debljine 20 mm i visine 140 mm, a okov je funkcionalan, postojan, lakiran tehnologijom praha. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu ugrađenih ljestva. | kom | 1 |  | 0
STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
8. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
8.1. | Izrada modularnog spuštenog stropa. Dobava i montaža modularnog spuštenog stropa,ploča veličine 600x600 mm debljine 17mm,boje po izboru Investitora. Izrada obuhvaća i dobavu metalne potkonstrukcije koja uključuje glavne nosače, ovjesne nosače i poprečne nosače. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujuči sav potreban materijal. Treba obuhvatiti izradu otvora za sve elemente instalacija (prema projektu), uz potrebnu pojačanu potkonstrukciju. Obračun po m2 izvedenog stropa.
|  | m2 | 38.09 |  | 0
8.2. | Izrada spuštenog stropa za kosi krov na katu. Dobava materijala, te izvedba spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji učvršćenoj na drvene elemente krovne konstrukcije. Spojeve gipskartonskih ploča bandažirati, gletovati tj.dovesti do faze soboslikarskih radova. Sve radove i način postavljanja odredit će investitor i nadzorni inženjer na licu mjesta. U cijenu uključiti sve troškove materijala, rada, korištenje alata i skela. Obračun po m2 gotovog stropa.
|  | m2 | 64.23 |  | 0
GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
9. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
9.1. | Žbukanje. Stavka obuhvaća grubo i fino žbukanje zidova, stropova, greda i stupova strojom vapnenom-cementnom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste te obrada špaleta. Obračun po m2 površine zida i stropa.
|  | m2 | 406.71 |  | 0
9.2. | Gletanje. Stavka obuhvaća gletanje zidova, stropova, greda i stupova koji su ožbukani vapneno-cementnom žbukom u 2 sloja sa unutarnjom glet masom sa kompletnom obradom. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste te obrada špaleta. Obračun po m2 površine zida i stropa.
|  | m2 | 868.09 |  | 0
9.3. | Bojanje. Stavka obuhvaća bojanje zidova, stropova, greda i stupova u 2 sloja sa unutarnjom zidnom bojom po izboru Investitora. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 površine zida i stropa.
|  | m2 | 868.09 |  | 0
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
4. | RADOVI NA ESTRIHU | 0
5. | PODOPOLAGAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI | 0
6. | KAMENOREZAČKI RADOVI | 0
7. | STOLARSKI RADOVI | 0
8. | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
9. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | 0
UKUPNA CIJENA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA: |  | 0
PDV (25 %) |  | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om |  | 0

## VODOVOD I KANALIZACIJA
HELION GROUP d.o.o., Županijska 43, Osijek
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
1.1. | Iskop probnih rovova. Ručni iskop probnih rovova u zemljanim površinama radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,60x1,20x1,20m (0,86m3). Iskop se vrši ručno da nebi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Točnu lokaciju,raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru sa izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od distributera instalacija i investitora.Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Iskopati tri probna rova. Obračun po m3 ručnog iskopa.
|  | m2 | 1.89 |  | 0
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
2.1. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi. Iskop rova za polaganje cijevi za kanalizacijsku mrežu u tlu ''C'' kategorije. Širina rova 1,3 m, dubine do 1,3 m, s pravilnim zasijecanjem stranica i dna iskopa. Stavkom je obuhvaćeno:
| -iskolčenje trase obilježavanje visinskih točaka i prenošenjem kota na dno rova | m' | 51.28 |  | 0
| -iskop s odlaganjem materijala na 1 m od ruba rova | m3 | 86.66 |  | 0
| -planiranje dna rova na projektiranu dubinu sa točnošću + 1 cm | m2 | 66.66 |  | 0
| -izrada posteljice ispod cijevi pijeskom deb. 10 cm te zatrpavanje cijevi pijeskom u slojevima 20cm do visine posteljice ceste | m3 | 19 |  | 0
| -odvoz preostalog materijala od iskopa na gradsku deponiju na udaljenost do 10km, sa uključenom cijenom deponiranja materijala | m3 | 86.66 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
3. | MONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i izjave o sukladnosti
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
3.1. | Ugradnja vodovodnih cijevi. Izrada vodovodne instalacije polipropilenskim cijevima. Cijevi iz polipropilena visoke gustoće prema DIN 8077/8078. Cjevovod izolirati, a sve vodovodne cijevi koje prolaze ispod slojeva prizemlja, postaviti u proturne cijevi odgovarajućeg promjera. U cijenu u uključiti koljena, kutne ventile sve potrebne fazonske komade izolacioni i brtveni materijal, sva potrebna štemanja izradu šliceva zapunjavanja prosjeka cementnim mortom i zaglađivanje. Radove izvesti prije gletovanja i bojanja zidova. Razvod vodovodne mreže izvesti cijevima za radni tlak od 10bara i temperaturu vode 70 C (topla voda) sa pojačanom izolacijom aluminijskom folijom. Obračun po m'.
| -nabava i ugradnja polipropilenskih cijevi φ 25mm (1") | m' | 29 |  | 0
3.2. | Ispitivanje vodovodne instalacije. Ispitivanje vodovodne instalacije u građevini i rovu pod pritiskom od 10 bara u trajanju 12 sati sa ispiranjem cjevovoda i dezinfekcijom istog, atestom o ispravnosti vode.
|  | m' | 29 |  | 0
3.3. | Ugradnja kanalizacijskih cijevi. Izrada instalacije kanalizacije izvan građevine do priključka na vanjsku kanalizaciju, cijevima od PVCa sa svim spojnim i fazonskim komadima. U cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, potrebna štemanja i probijanja otvora, šliceve u zidovima i dr. Obračun po m'.
| -PVC-e φ 110 mm | m' | 51.28 |  | 0
3.4. | Ispitivanje kanalizacijske mreže. Ispitivanje kvalitete izvedenih spojeva kanalizacijske mreže prije zatvaranja otvora u zidovima i zatrpavanja rovova . Obračun po m'.
|  | m' | 51.28 |  | 0
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  | 0
4. | SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURE
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina (kol) | Jedinična cijena (JC) | Ukupna cijena
4.1. | WC školjka. Dobava i montaža WC-e školjke bijele fajanse, komplet daska sa pokrovnom pločom , niski vodokotlić, odvodna cijev i ventil. Obračun po komadu komplet ugrađene WC školjke.
|  | kom | 2 |  | 0
4.2. | Umivaonik s jednoručnom mješaćom baterijom. 'Dobava i montaža umivaonika bijele fajanse. Na umivaonik se ugrađuje jednoručna mješaća baterija. Veličina umivaonika 450x340mm. Obračun po komadu.
| -umivaonik 450x340 mm | kom | 2 |  | 0
| -kvalitetna jednoručna mješaća baterija | kom | 2 |  | 0
4.3. | Tuš kabina. Dobava i montaža plastične tuš kade 90/90 cm, zajedno sa odlivno-prelivnim ventilom, zidnom jednoručnom miješalicom sa pokretnim tušem i držačem, te spojnim materijalom. Obračun po komadu komplet ugrađene tuš kade.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4. | Sanitarna galanterija. Dobava i montaža sanitarne galanterije (I klase – INOX), uz sanitarije:
| -pribor za čišćenje WC-a | kom | 2 |  | 0
| -nosač WC papira | kom | 2 |  | 0
| -zidno ogledalo dimenzija 600 x 400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima | kom | 2 |  | 0
| -nosač ručnika | kom | 2 |  | 0
| -posuda za tekući sapun | kom | 2 |  | 0
SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURE UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
3. | MONTAŽNI RADOVI | 0
4. | SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURE | 0
UKUPNA CIJENA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA: |  | 0
PDV (25 %) |  | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om |  | 0

## STROJARSKI RADOVI
HELION GROUP d.o.o., Županijska 43, Osijek
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
OPĆE NAPOMENE:
U jedinične cijene treba uključiti:
Dobavu opreme i materijala do mjesta ugradnje te raznošenje opreme, materijala i alata po gradilištu.
Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga.
Prilagodbu projekta od strane izvođača ako se nabavi oprema drugog proizvođača, a ne ona navedena u troškovniku.
Mjerenje i dokazivanje projektom predviđenih parametara koje izvodi ovlaštena organizacija.
Kompletiranje ispitnih listova i dokaza o kvaliteti isporučenog materijala da je u skladu s uvjetima iz propisa. Dokumentacija se kompletira u jednom primjerku.
Kompletiranje garancijskih listova isporučenih aparata, opreme i uređaja. Dokumentacija se kompletira u jednom primjerku.
Primopredaju izvedenih radova, izradu pismenih uputa za rad i održavanje te obuku osoblja investitora.
Pripremno-završne radove. Dovoz i odvoz alata potrebnog za kvalitetno izvođenje montažnih radova, osiguranje ljudstva i gradilišta od nesretnih slučajeva, upoznavanje s građevinom, kontakti s nadzornom službom. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji.Grubo i fino čišćenje objekta nakon svake faze radova s odvozom na gradsku deponiju.
R.b. | Naziv usluge/ dobra | jed.mj. | kol. | Cijena | Iznos/kn
| I SUSTAV GRIJANJA |  |  |  | 0
0
1 | Koncentrični priključak 60/100 kroz kosi krov: - okomiti krovni završetak - obujmica za kosi krov - koncentrični produžetak, 0,5 m - koncentrični produžetak, 1 m - koncentrični produžetak, 2 m - koncentrično koljeno 87° s otvorom za čišćenje - zidna obujmica | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja tvrdih bakrenih cijevi za razvode unutar građevine |  |  |  | 0
| Cu Ø 18 x 1,00 mm | m | 42 |  | 0
| Cu Ø 22 x 1,00 mm | m | 64 |  | 0
| Cu Ø 28 x 1,50 mm | m | 14 |  | 0
| Cu Ø 35 x 1,50 mm | m | 12 |  | 0
0
3 | Razni fazonski komadi, račve, prelazni komadi, redukcije, cijevna koljena, cijevni lukovi, klizne i čvrste točke, prirubnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. | pšl | 1 |  | 0
0
4 | Potrošni materijal kao plin, kisik, žica za varenje,pasta, žica za tvrdo i meko lemljenje | kom | 2 |  | 0
0
5 | Montažni i brtveni materijal neophodan za instalaciju kao brtveni materijal, kudelja, pasta | kom | 2 |  | 0
| I SUSTAV GRIJANJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRIJANJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO BEZ PDV-a: | 0
PDV 25%:
|  |  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
3. | STROJARSKI RADOVI | 0
UKUPNA CIJENA: |  | 0
PDV (25 %) |  | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om |  | 0